## Mini900 analysis_2
Extremity dose | [6 empty] | Monte carlo estimation of average dose
| Mini 900 G-M Tube | µSv/hr
|  | 10cm | Time min (s) | Time max (s) | Dose min (µSv) | Dose max (µSv) | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 | Test 5 | Test 6 | Test 7 | Test 8 | Test 9 | Test 10 | Test 11 | Test 12 | Test 13 | Test 14 | Test 15 | Test 16 | Test 17 | Test 18 | Test 19 | Test 20 | Test 21 | Test 22 | Test 23 | Test 24 | Test 25 | Test 26 | Test 27 | Test 28 | Test 29 | Test 30 | Test 31 | Test 32 | Test 33 | Test 34 | Test 35 | Test 36 | Test 37 | Test 38 | Test 39 | Test 40 | Test 41 | Test 42 | Test 43 | Test 44 | Test 45 | Test 46 | Test 47 | Test 48 | Test 49 | Test 50 | Test 51 | Test 52 | Test 53 | Test 54 | Test 55 | Test 56 | Test 57 | Test 58 | Test 59 | Test 60 | Test 61 | Test 62 | Test 63 | Test 64 | Test 65 | Test 66 | Test 67 | Test 68 | Test 69 | Test 70 | Test 71 | Test 72 | Test 73 | Test 74 | Test 75 | Test 76 | Test 77 | Test 78 | Test 79 | Test 80 | Test 81 | Test 82 | Test 83 | Test 84 | Test 85 | Test 86 | Test 87 | Test 88 | Test 89 | Test 90 | Test 91 | Test 92 | Test 93 | Test 94 | Test 95 | Test 96 | Test 97 | Test 98 | Test 99 | Test 100 | Test 101 | Test 102 | Test 103 | Test 104 | Test 105 | Test 106 | Test 107 | Test 108 | Test 109 | Test 110 | Test 111 | Test 112 | Test 113 | Test 114 | Test 115 | Test 116 | Test 117 | Test 118 | Test 119 | Test 120 | Test 121 | Test 122 | Test 123 | Test 124 | Test 125 | Test 126 | Test 127 | Test 128 | Test 129 | Test 130 | Test 131 | Test 132 | Test 133 | Test 134 | Test 135 | Test 136 | Test 137 | Test 138 | Test 139 | Test 140 | Test 141 | Test 142 | Test 143 | Test 144 | Test 145 | Test 146 | Test 147 | Test 148 | Test 149 | Test 150 | Test 151 | Test 152 | Test 153 | Test 154 | Test 155 | Test 156 | Test 157 | Test 158 | Test 159 | Test 160 | Test 161 | Test 162 | Test 163 | Test 164 | Test 165 | Test 166 | Test 167 | Test 168 | Test 169 | Test 170 | Test 171 | Test 172 | Test 173 | Test 174 | Test 175 | Test 176 | Test 177 | Test 178 | Test 179 | Test 180 | Test 181 | Test 182 | Test 183 | Test 184 | Test 185 | Test 186 | Test 187 | Test 188 | Test 189 | Test 190 | Test 191 | Test 192 | Test 193 | Test 194 | Test 195 | Test 196 | Test 197 | Test 198 | Test 199 | Test 200 | Test 201 | Test 202 | Test 203 | Test 204 | Test 205 | Test 206 | Test 207 | Test 208 | Test 209 | Test 210 | Test 211 | Test 212 | Test 213 | Test 214 | Test 215 | Test 216 | Test 217 | Test 218 | Test 219 | Test 220 | Test 221 | Test 222 | Test 223 | Test 224 | Test 225 | Test 226 | Test 227 | Test 228 | Test 229 | Test 230 | Test 231 | Test 232 | Test 233 | Test 234 | Test 235 | Test 236 | Test 237 | Test 238 | Test 239 | Test 240 | Test 241 | Test 242 | Test 243 | Test 244 | Test 245 | Test 246 | Test 247 | Test 248 | Test 249 | Test 250 | Test 251 | Test 252 | Test 253 | Test 254 | Test 255 | Test 256 | Test 257 | Test 258 | Test 259 | Test 260 | Test 261 | Test 262 | Test 263 | Test 264 | Test 265 | Test 266 | Test 267 | Test 268 | Test 269 | Test 270 | Test 271 | Test 272 | Test 273 | Test 274 | Test 275 | Test 276 | Test 277 | Test 278 | Test 279 | Test 280 | Test 281 | Test 282 | Test 283 | Test 284 | Test 285 | Test 286 | Test 287 | Test 288 | Test 289 | Test 290 | Test 291 | Test 292 | Test 293 | Test 294 | Test 295 | Test 296 | Test 297 | Test 298 | Test 299 | Test 300
Cartridge | 10 Seeds | 60 | 3 | 30 | 0.05 | 0.5 | 0.41838 | 0.27187 | 0.1353 | 0.069791 | 0.23764 | 0.20795 | 0.097608 | 0.32481 | 0.055865 | 0.26729 | 0.075717 | 0.22715 | 0.37406 | 0.18986 | 0.27797 | 0.38575 | 0.30743 | 0.16336 | 0.081472 | 0.39904 | 0.36151 | 0.076482 | 0.22101 | 0.16949 | 0.10362 | 0.0716 | 0.26687 | 0.13697 | 0.49997 | 0.42733 | 0.18988 | 0.3914 | 0.39218 | 0.2412 | 0.23216 | 0.34622 | 0.17707 | 0.12496 | 0.13032 | 0.16205 | 0.35117 | 0.1232 | 0.28889 | 0.090735 | 0.21367 | 0.074675 | 0.34416 | 0.08308 | 0.23673 | 0.088359 | 0.20301 | 0.37858 | 0.4449 | 0.48898 | 0.37304 | 0.41828 | 0.083895 | 0.20916 | 0.2977 | 0.49694 | 0.26851 | 0.48245 | 0.082451 | 0.24468 | 0.40306 | 0.20894 | 0.3322 | 0.41568 | 0.12447 | 0.30645 | 0.12616 | 0.096256 | 0.28512 | 0.37926 | 0.29046 | 0.36006 | 0.42352 | 0.1239 | 0.49631 | 0.28784 | 0.14011 | 0.47871 | 0.051468 | 0.4971 | 0.22157 | 0.34981 | 0.3292 | 0.20665 | 0.056506 | 0.32649 | 0.2414 | 0.44001 | 0.44599 | 0.28391 | 0.26545 | 0.45672 | 0.24382 | 0.30766 | 0.20757 | 0.17316 | 0.14973 | 0.10024 | 0.33046 | 0.15549 | 0.30245 | 0.26606 | 0.40902 | 0.21441 | 0.27037 | 0.49047 | 0.44009 | 0.45503 | 0.28326 | 0.36382 | 0.44386 | 0.40943 | 0.1216 | 0.25301 | 0.2494 | 0.42699 | 0.47162 | 0.24332 | 0.4621 | 0.27941 | 0.18094 | 0.26033 | 0.1667 | 0.42402 | 0.13472 | 0.098912 | 0.31186 | 0.21186 | 0.49121 | 0.25228 | 0.33547 | 0.42149 | 0.26826 | 0.41989 | 0.31177 | 0.15495 | 0.34217 | 0.14151 | 0.25464 | 0.30051 | 0.42169 | 0.34272 | 0.34204 | 0.42004 | 0.43449 | 0.41187 | 0.2236 | 0.38937 | 0.082301 | 0.40077 | 0.11713 | 0.1668 | 0.32293 | 0.25657 | 0.3069 | 0.46455 | 0.39495 | 0.29886 | 0.27387 | 0.11379 | 0.35057 | 0.34853 | 0.14176 | 0.088473 | 0.20956 | 0.21877 | 0.14645 | 0.48628 | 0.12426 | 0.16076 | 0.38106 | 0.17595 | 0.14525 | 0.34738 | 0.18666 | 0.11104 | 0.071053 | 0.10749 | 0.29508 | 0.39099 | 0.22251 | 0.21969 | 0.34136 | 0.18182 | 0.28632 | 0.23348 | 0.1727 | 0.2887 | 0.17357 | 0.39548 | 0.12306 | 0.42029 | 0.30122 | 0.33594 | 0.14421 | 0.26019 | 0.2077 | 0.35023 | 0.41638 | 0.48313 | 0.42969 | 0.16568 | 0.060849 | 0.15587 | 0.31375 | 0.14487 | 0.19942 | 0.36897 | 0.40191 | 0.25283 | 0.37289 | 0.069343 | 0.16379 | 0.11556 | 0.49537 | 0.46972 | 0.19859 | 0.25479 | 0.35146 | 0.26774 | 0.47911 | 0.37832 | 0.39087 | 0.2823 | 0.31088 | 0.22565 | 0.24226 | 0.43723 | 0.46388 | 0.43822 | 0.40762 | 0.20125 | 0.23761 | 0.43213 | 0.13291 | 0.070736 | 0.30715 | 0.21396 | 0.18234 | 0.13805 | 0.34746 | 0.34988 | 0.21619 | 0.20127 | 0.1441 | 0.44527 | 0.12067 | 0.26742 | 0.084677 | 0.41852 | 0.46219 | 0.30767 | 0.39142 | 0.17104 | 0.35858 | 0.33388 | 0.28233 | 0.14497 | 0.060308 | 0.32699 | 0.11277 | 0.31711 | 0.36082 | 0.21565 | 0.083802 | 0.44013 | 0.12121 | 0.10776 | 0.31651 | 0.1354 | 0.34003 | 0.17994 | 0.11076 | 0.182 | 0.14822 | 0.1527 | 0.19617 | 0.42898 | 0.40293 | 0.25754 | 0.19823 | 0.49106 | 0.4207 | 0.27832 | 0.29011 | 0.40165 | 0.40953 | 0.36735 | 0.44855 | 0.22559 | 0.4826 | 0.28723 | 0.24085 | 0.33419 | 0.065999 | 0.48293
Seeds in therasleeve prep needle | 1 | 12 | 2 | 10 | 0.0066667 | 0.033333 | 0.0192 | 0.02451 | 0.019059 | 0.022655 | 0.021742 | 0.024777 | 0.011885 | 0.010028 | 0.0072482 | 0.011203 | 0.013594 | 0.017727 | 0.017925 | 0.019149 | 0.029042 | 0.020956 | 0.012629 | 0.029213 | 0.016727 | 0.032916 | 0.014135 | 0.020028 | 0.010599 | 0.0067394 | 0.022213 | 0.019607 | 0.012727 | 0.018582 | 0.0099429 | 0.01046 | 0.032933 | 0.011762 | 0.010481 | 0.025801 | 0.015681 | 0.019305 | 0.016286 | 0.0207 | 0.015863 | 0.021415 | 0.01038 | 0.020902 | 0.031825 | 0.025535 | 0.006958 | 0.031926 | 0.015341 | 0.021829 | 0.024173 | 0.011081 | 0.0088065 | 0.032478 | 0.02059 | 0.030592 | 0.014484 | 0.027604 | 0.025473 | 0.030559 | 0.016457 | 0.0099322 | 0.024456 | 0.016584 | 0.0091646 | 0.015172 | 0.024105 | 0.029302 | 0.024935 | 0.011234 | 0.016584 | 0.023224 | 0.030093 | 0.016732 | 0.010059 | 0.01436 | 0.030519 | 0.029466 | 0.012339 | 0.018452 | 0.015137 | 0.0069967 | 0.010988 | 0.011456 | 0.016596 | 0.030205 | 0.032956 | 0.025144 | 0.027961 | 0.017271 | 0.010917 | 0.030173 | 0.03132 | 0.024693 | 0.02036 | 0.019933 | 0.012531 | 0.018572 | 0.01224 | 0.0066803 | 0.014865 | 0.022562 | 0.031791 | 0.0306 | 0.033001 | 0.029353 | 0.021399 | 0.026348 | 0.010486 | 0.012608 | 0.018094 | 0.021458 | 0.020177 | 0.018692 | 0.030546 | 0.024604 | 0.0079393 | 0.01452 | 0.031477 | 0.01159 | 0.012877 | 0.030269 | 0.017138 | 0.032932 | 0.021436 | 0.027196 | 0.031296 | 0.025233 | 0.017535 | 0.017494 | 0.022766 | 0.009181 | 0.014258 | 0.0099547 | 0.011495 | 0.022839 | 0.018071 | 0.015386 | 0.029673 | 0.024876 | 0.016418 | 0.029583 | 0.0069966 | 0.021948 | 0.028824 | 0.028018 | 0.013685 | 0.018137 | 0.024755 | 0.023104 | 0.014888 | 0.015423 | 0.015823 | 0.022628 | 0.015901 | 0.03187 | 0.018686 | 0.0073567 | 0.013032 | 0.022912 | 0.014169 | 0.012829 | 0.027267 | 0.0099403 | 0.025658 | 0.010571 | 0.012076 | 0.011111 | 0.025939 | 0.031734 | 0.028274 | 0.016409 | 0.022561 | 0.019115 | 0.014542 | 0.018944 | 0.013375 | 0.007598 | 0.030007 | 0.027296 | 0.012944 | 0.033145 | 0.029134 | 0.019604 | 0.018472 | 0.026996 | 0.031405 | 0.016438 | 0.022018 | 0.017287 | 0.029041 | 0.018187 | 0.023947 | 0.008957 | 0.019358 | 0.0071157 | 0.0085511 | 0.027782 | 0.025231 | 0.013906 | 0.026363 | 0.02025 | 0.030295 | 0.009032 | 0.02999 | 0.020442 | 0.010805 | 0.031908 | 0.011262 | 0.02218 | 0.018598 | 0.019489 | 0.02644 | 0.014833 | 0.0077543 | 0.027645 | 0.0085339 | 0.028708 | 0.025438 | 0.019721 | 0.027325 | 0.020005 | 0.0094281 | 0.013557 | 0.020808 | 0.024161 | 0.02964 | 0.023024 | 0.014477 | 0.008858 | 0.0095496 | 0.010289 | 0.027205 | 0.0317 | 0.031935 | 0.015028 | 0.0088496 | 0.029275 | 0.026938 | 0.017232 | 0.013275 | 0.016006 | 0.020417 | 0.032094 | 0.018971 | 0.011801 | 0.031596 | 0.029522 | 0.021369 | 0.013415 | 0.028112 | 0.023545 | 0.026108 | 0.023192 | 0.019848 | 0.019976 | 0.015905 | 0.029974 | 0.029382 | 0.029058 | 0.029762 | 0.020818 | 0.022193 | 0.0096771 | 0.03006 | 0.024541 | 0.0079983 | 0.027711 | 0.0090565 | 0.0089819 | 0.018156 | 0.0147 | 0.030029 | 0.016124 | 0.032337 | 0.027732 | 0.032314 | 0.024846 | 0.0082629 | 0.010658 | 0.0077142 | 0.031436 | 0.018016 | 0.017424 | 0.014953 | 0.010588 | 0.013544 | 0.016608 | 0.032325 | 0.016036 | 0.0097183 | 0.018577 | 0.016905 | 0.007119 | 0.016332 | 0.011618 | 0.01368 | 0.013201 | 0.025664 | 0.0072384 | 0.026657 | 0.017729
| 2 | 20 | 2 | 10 | 0.011111 | 0.055556 | 0.050972 | 0.051305 | 0.026094 | 0.049948 | 0.030436 | 0.030049 | 0.020553 | 0.013379 | 0.052752 | 0.024258 | 0.037767 | 0.034458 | 0.031661 | 0.037314 | 0.033428 | 0.037434 | 0.022267 | 0.0359 | 0.048006 | 0.040102 | 0.03532 | 0.030443 | 0.027997 | 0.030768 | 0.049084 | 0.04594 | 0.050302 | 0.013456 | 0.041857 | 0.051499 | 0.016002 | 0.034027 | 0.048945 | 0.024568 | 0.037799 | 0.034435 | 0.014396 | 0.016291 | 0.014196 | 0.014234 | 0.047839 | 0.035137 | 0.05015 | 0.021697 | 0.033418 | 0.015421 | 0.018482 | 0.046218 | 0.022744 | 0.02576 | 0.02353 | 0.036237 | 0.03683 | 0.028617 | 0.028507 | 0.051205 | 0.018449 | 0.048015 | 0.044093 | 0.02869 | 0.023984 | 0.041094 | 0.027959 | 0.037925 | 0.03327 | 0.052982 | 0.027117 | 0.023468 | 0.052012 | 0.021555 | 0.025755 | 0.016463 | 0.019213 | 0.048812 | 0.049989 | 0.033641 | 0.03965 | 0.021879 | 0.03057 | 0.015213 | 0.053724 | 0.025921 | 0.026535 | 0.012081 | 0.015345 | 0.040279 | 0.04167 | 0.047413 | 0.048076 | 0.01857 | 0.014621 | 0.023214 | 0.050446 | 0.023047 | 0.031225 | 0.039531 | 0.033637 | 0.035113 | 0.02619 | 0.012687 | 0.047891 | 0.053608 | 0.040707 | 0.045874 | 0.014585 | 0.018731 | 0.012715 | 0.028972 | 0.039047 | 0.029818 | 0.054433 | 0.044421 | 0.048926 | 0.033357 | 0.053763 | 0.013281 | 0.039105 | 0.022451 | 0.028735 | 0.025905 | 0.011647 | 0.028252 | 0.053034 | 0.041308 | 0.039556 | 0.03039 | 0.015176 | 0.019262 | 0.013777 | 0.018287 | 0.024722 | 0.035674 | 0.03439 | 0.022688 | 0.046138 | 0.024749 | 0.050057 | 0.029635 | 0.038836 | 0.047547 | 0.027003 | 0.052102 | 0.040075 | 0.01489 | 0.051329 | 0.039852 | 0.035806 | 0.039559 | 0.027718 | 0.030391 | 0.047735 | 0.013912 | 0.011834 | 0.054635 | 0.024217 | 0.054974 | 0.053065 | 0.040734 | 0.031392 | 0.020183 | 0.04179 | 0.033838 | 0.027055 | 0.047325 | 0.044867 | 0.02362 | 0.022389 | 0.037126 | 0.052687 | 0.050473 | 0.045392 | 0.0304 | 0.02316 | 0.051562 | 0.037836 | 0.032765 | 0.013212 | 0.02973 | 0.042722 | 0.029037 | 0.051108 | 0.02435 | 0.049664 | 0.020345 | 0.026324 | 0.053839 | 0.032862 | 0.05461 | 0.030493 | 0.022 | 0.025598 | 0.039315 | 0.024792 | 0.044666 | 0.019599 | 0.033894 | 0.036122 | 0.026633 | 0.031291 | 0.01922 | 0.020108 | 0.031746 | 0.015827 | 0.031842 | 0.029892 | 0.052771 | 0.039347 | 0.023673 | 0.03116 | 0.04007 | 0.044307 | 0.021228 | 0.030562 | 0.0295 | 0.016972 | 0.049372 | 0.055255 | 0.050768 | 0.018978 | 0.02622 | 0.043551 | 0.022225 | 0.024477 | 0.033748 | 0.040593 | 0.020288 | 0.015444 | 0.052263 | 0.037835 | 0.051554 | 0.02449 | 0.037763 | 0.048826 | 0.035152 | 0.019085 | 0.043863 | 0.051976 | 0.044481 | 0.032652 | 0.020145 | 0.025835 | 0.054421 | 0.036005 | 0.055255 | 0.025206 | 0.027197 | 0.03152 | 0.031641 | 0.03401 | 0.013103 | 0.041761 | 0.046855 | 0.031582 | 0.031001 | 0.047717 | 0.051683 | 0.0527 | 0.021923 | 0.024081 | 0.040221 | 0.038871 | 0.032761 | 0.014724 | 0.036362 | 0.054687 | 0.034448 | 0.015757 | 0.048243 | 0.01428 | 0.029197 | 0.045227 | 0.023043 | 0.036732 | 0.015932 | 0.049705 | 0.038995 | 0.022598 | 0.02308 | 0.035961 | 0.041218 | 0.025994 | 0.030245 | 0.041349 | 0.034819 | 0.011881 | 0.035446 | 0.03113 | 0.021252 | 0.037241 | 0.036288 | 0.052772 | 0.038569 | 0.013533 | 0.024505 | 0.055118 | 0.013896 | 0.020783 | 0.041345 | 0.034648 | 0.020596
| 3 | 35 | 2 | 10 | 0.019444 | 0.097222 | 0.061954 | 0.022737 | 0.020837 | 0.069353 | 0.09165 | 0.021464 | 0.039327 | 0.037703 | 0.036486 | 0.09538 | 0.053384 | 0.093504 | 0.022705 | 0.040888 | 0.092606 | 0.070697 | 0.035422 | 0.089017 | 0.084719 | 0.035213 | 0.085951 | 0.041654 | 0.083948 | 0.035083 | 0.095696 | 0.019901 | 0.081213 | 0.046765 | 0.058618 | 0.065957 | 0.086819 | 0.08557 | 0.091433 | 0.067251 | 0.051339 | 0.07159 | 0.05062 | 0.051318 | 0.058242 | 0.049381 | 0.056791 | 0.025726 | 0.044962 | 0.036271 | 0.046664 | 0.056371 | 0.044369 | 0.094806 | 0.067314 | 0.053429 | 0.036069 | 0.033182 | 0.020517 | 0.079911 | 0.078395 | 0.061705 | 0.093455 | 0.064999 | 0.059533 | 0.025326 | 0.053446 | 0.057132 | 0.067933 | 0.042251 | 0.042864 | 0.056304 | 0.075767 | 0.08093 | 0.069035 | 0.024806 | 0.082997 | 0.021807 | 0.062313 | 0.021832 | 0.032556 | 0.026377 | 0.022156 | 0.033186 | 0.063788 | 0.04838 | 0.037274 | 0.048883 | 0.042102 | 0.038248 | 0.039567 | 0.07608 | 0.071147 | 0.045769 | 0.041313 | 0.059925 | 0.021641 | 0.088199 | 0.022462 | 0.023789 | 0.06283 | 0.031162 | 0.029814 | 0.022945 | 0.068677 | 0.09401 | 0.047969 | 0.090358 | 0.039533 | 0.070183 | 0.023318 | 0.023883 | 0.046598 | 0.045984 | 0.036439 | 0.066 | 0.063739 | 0.082593 | 0.022927 | 0.045511 | 0.044919 | 0.027514 | 0.068677 | 0.090248 | 0.020274 | 0.073856 | 0.062025 | 0.048059 | 0.077466 | 0.077215 | 0.062666 | 0.044208 | 0.085527 | 0.021156 | 0.065179 | 0.077808 | 0.064414 | 0.025077 | 0.026723 | 0.043907 | 0.08058 | 0.078664 | 0.045214 | 0.087478 | 0.026913 | 0.091584 | 0.075968 | 0.063898 | 0.0484 | 0.055873 | 0.059715 | 0.085451 | 0.090128 | 0.041632 | 0.085999 | 0.097003 | 0.020346 | 0.095064 | 0.083833 | 0.080766 | 0.081785 | 0.057593 | 0.023458 | 0.071061 | 0.07645 | 0.096021 | 0.078816 | 0.083586 | 0.086937 | 0.059388 | 0.095357 | 0.027462 | 0.01955 | 0.090256 | 0.049135 | 0.0678 | 0.032713 | 0.072609 | 0.096536 | 0.096083 | 0.089909 | 0.035224 | 0.042118 | 0.06619 | 0.032888 | 0.048441 | 0.041158 | 0.092811 | 0.082912 | 0.02762 | 0.073326 | 0.087064 | 0.063109 | 0.077067 | 0.09393 | 0.063709 | 0.058057 | 0.046796 | 0.064402 | 0.054393 | 0.084171 | 0.084893 | 0.058737 | 0.062452 | 0.077584 | 0.061046 | 0.035991 | 0.093262 | 0.082093 | 0.049148 | 0.041122 | 0.076904 | 0.024236 | 0.095874 | 0.056275 | 0.081336 | 0.096228 | 0.023526 | 0.044978 | 0.077297 | 0.031149 | 0.026597 | 0.078111 | 0.025078 | 0.040817 | 0.076863 | 0.077668 | 0.046238 | 0.041019 | 0.027172 | 0.041795 | 0.032815 | 0.036545 | 0.090018 | 0.029563 | 0.03439 | 0.089536 | 0.062572 | 0.089893 | 0.075449 | 0.092823 | 0.087169 | 0.056122 | 0.055181 | 0.047136 | 0.088536 | 0.043399 | 0.041146 | 0.0623 | 0.04814 | 0.047403 | 0.09628 | 0.07373 | 0.087826 | 0.068482 | 0.06243 | 0.080518 | 0.060872 | 0.063302 | 0.026692 | 0.053936 | 0.046441 | 0.039693 | 0.065475 | 0.023848 | 0.043702 | 0.072663 | 0.061178 | 0.081021 | 0.054245 | 0.058248 | 0.064382 | 0.084496 | 0.07797 | 0.079658 | 0.022418 | 0.025068 | 0.028056 | 0.079611 | 0.024267 | 0.074831 | 0.04907 | 0.04368 | 0.076161 | 0.079773 | 0.071705 | 0.055356 | 0.032243 | 0.051691 | 0.031949 | 0.053072 | 0.037475 | 0.030065 | 0.026897 | 0.097197 | 0.054024 | 0.070363 | 0.057328 | 0.093929 | 0.073168 | 0.085846 | 0.070226 | 0.084413 | 0.064993 | 0.026433 | 0.051129
| 4 | 42 | 2 | 10 | 0.023333 | 0.11667 | 0.0262 | 0.069114 | 0.033446 | 0.037988 | 0.044589 | 0.077985 | 0.069025 | 0.069917 | 0.072355 | 0.037988 | 0.067818 | 0.039654 | 0.070474 | 0.028774 | 0.044074 | 0.090664 | 0.11317 | 0.11592 | 0.065248 | 0.026365 | 0.065119 | 0.11314 | 0.086504 | 0.080243 | 0.10487 | 0.046012 | 0.033572 | 0.033332 | 0.072934 | 0.11181 | 0.037834 | 0.10725 | 0.042941 | 0.084109 | 0.030804 | 0.10976 | 0.10244 | 0.085136 | 0.10799 | 0.058968 | 0.075639 | 0.049439 | 0.10605 | 0.039063 | 0.10255 | 0.064161 | 0.080202 | 0.087299 | 0.03257 | 0.039703 | 0.094343 | 0.031481 | 0.044782 | 0.10538 | 0.03899 | 0.056289 | 0.042229 | 0.11636 | 0.11042 | 0.094021 | 0.033708 | 0.07804 | 0.0767 | 0.094 | 0.11019 | 0.087916 | 0.11348 | 0.098804 | 0.054752 | 0.064752 | 0.06235 | 0.029194 | 0.084981 | 0.030901 | 0.069854 | 0.069557 | 0.07987 | 0.027389 | 0.093362 | 0.063775 | 0.10476 | 0.10011 | 0.055821 | 0.049399 | 0.040576 | 0.10192 | 0.042676 | 0.032699 | 0.038007 | 0.049471 | 0.03795 | 0.090317 | 0.024872 | 0.087219 | 0.03726 | 0.040173 | 0.083496 | 0.026016 | 0.091733 | 0.086921 | 0.10686 | 0.024151 | 0.046684 | 0.1042 | 0.083487 | 0.042861 | 0.11111 | 0.085382 | 0.096035 | 0.11228 | 0.085409 | 0.099738 | 0.062412 | 0.026296 | 0.10447 | 0.062643 | 0.084145 | 0.032863 | 0.065724 | 0.057971 | 0.1081 | 0.0701 | 0.061543 | 0.080897 | 0.10969 | 0.086719 | 0.11199 | 0.032082 | 0.024366 | 0.08634 | 0.069497 | 0.024368 | 0.027087 | 0.11084 | 0.10099 | 0.11581 | 0.04232 | 0.027331 | 0.05336 | 0.065777 | 0.089312 | 0.054267 | 0.030145 | 0.029808 | 0.099658 | 0.066281 | 0.11412 | 0.075486 | 0.049437 | 0.08125 | 0.038072 | 0.047983 | 0.039264 | 0.051136 | 0.034527 | 0.024456 | 0.079845 | 0.028144 | 0.071212 | 0.06272 | 0.08803 | 0.033102 | 0.083817 | 0.078395 | 0.089881 | 0.11176 | 0.092593 | 0.038157 | 0.1054 | 0.051084 | 0.060829 | 0.078461 | 0.029711 | 0.027421 | 0.071698 | 0.098787 | 0.087774 | 0.073486 | 0.083593 | 0.082131 | 0.076592 | 0.10927 | 0.041169 | 0.043937 | 0.082018 | 0.094022 | 0.040389 | 0.072583 | 0.10877 | 0.039948 | 0.051283 | 0.048771 | 0.038871 | 0.049057 | 0.084592 | 0.050698 | 0.086068 | 0.027723 | 0.077106 | 0.074257 | 0.11513 | 0.049398 | 0.07451 | 0.078452 | 0.10332 | 0.081047 | 0.073292 | 0.088667 | 0.092583 | 0.10663 | 0.051395 | 0.047965 | 0.074267 | 0.094173 | 0.033817 | 0.032017 | 0.086573 | 0.096188 | 0.069479 | 0.035511 | 0.050444 | 0.051758 | 0.058874 | 0.090022 | 0.063906 | 0.07296 | 0.027514 | 0.023846 | 0.098999 | 0.098167 | 0.11007 | 0.086249 | 0.067673 | 0.11293 | 0.083262 | 0.095662 | 0.060716 | 0.10647 | 0.095682 | 0.11211 | 0.027165 | 0.093947 | 0.044846 | 0.11474 | 0.087123 | 0.081485 | 0.067968 | 0.11043 | 0.10561 | 0.082987 | 0.097071 | 0.070402 | 0.086986 | 0.11349 | 0.02566 | 0.089896 | 0.084935 | 0.10445 | 0.075942 | 0.056624 | 0.057646 | 0.10354 | 0.025397 | 0.036698 | 0.024004 | 0.072409 | 0.052887 | 0.042051 | 0.044609 | 0.042046 | 0.051238 | 0.053889 | 0.091635 | 0.077766 | 0.026662 | 0.04008 | 0.1041 | 0.083568 | 0.078587 | 0.041106 | 0.11399 | 0.059416 | 0.086663 | 0.063344 | 0.086469 | 0.078318 | 0.088577 | 0.094849 | 0.087363 | 0.067345 | 0.11237 | 0.084798 | 0.056824 | 0.036853 | 0.069212 | 0.045403 | 0.025025 | 0.068715 | 0.073199 | 0.078996
| 5 | 65 | 2 | 10 | 0.036111 | 0.18056 | 0.092005 | 0.043948 | 0.059159 | 0.082215 | 0.16021 | 0.053168 | 0.060815 | 0.14164 | 0.062523 | 0.16483 | 0.13214 | 0.16443 | 0.037123 | 0.13609 | 0.045335 | 0.16814 | 0.092411 | 0.093103 | 0.16758 | 0.13321 | 0.16945 | 0.16246 | 0.12183 | 0.13236 | 0.14751 | 0.085224 | 0.1381 | 0.065228 | 0.1407 | 0.10035 | 0.15017 | 0.095633 | 0.038223 | 0.042936 | 0.079009 | 0.046437 | 0.062756 | 0.17771 | 0.1032 | 0.064052 | 0.12882 | 0.16784 | 0.1721 | 0.1584 | 0.16766 | 0.10592 | 0.048882 | 0.11352 | 0.14547 | 0.14439 | 0.07858 | 0.12737 | 0.12792 | 0.073412 | 0.15637 | 0.036829 | 0.061123 | 0.1347 | 0.17514 | 0.11498 | 0.081249 | 0.16199 | 0.12106 | 0.10844 | 0.1514 | 0.15845 | 0.12752 | 0.055088 | 0.092551 | 0.065087 | 0.16368 | 0.082334 | 0.088822 | 0.044279 | 0.073976 | 0.036554 | 0.12971 | 0.066143 | 0.15461 | 0.1154 | 0.1031 | 0.14864 | 0.079905 | 0.12739 | 0.049119 | 0.12044 | 0.079139 | 0.16569 | 0.14258 | 0.16565 | 0.16178 | 0.051435 | 0.14014 | 0.048518 | 0.10113 | 0.10096 | 0.089796 | 0.15125 | 0.04971 | 0.039269 | 0.17995 | 0.095944 | 0.14844 | 0.14376 | 0.13187 | 0.1004 | 0.075926 | 0.058287 | 0.14086 | 0.087559 | 0.042664 | 0.16453 | 0.083983 | 0.098981 | 0.054101 | 0.098319 | 0.14463 | 0.16418 | 0.04469 | 0.060865 | 0.15939 | 0.11041 | 0.047484 | 0.059202 | 0.17274 | 0.15667 | 0.10321 | 0.061556 | 0.12196 | 0.13599 | 0.11041 | 0.16273 | 0.098058 | 0.12718 | 0.084687 | 0.10744 | 0.053838 | 0.1234 | 0.12017 | 0.1051 | 0.069705 | 0.067867 | 0.072659 | 0.1769 | 0.055018 | 0.093692 | 0.14882 | 0.16244 | 0.0948 | 0.044608 | 0.12382 | 0.16125 | 0.12014 | 0.047021 | 0.17552 | 0.17017 | 0.054216 | 0.11327 | 0.095582 | 0.05784 | 0.045945 | 0.081176 | 0.11729 | 0.11953 | 0.13928 | 0.12513 | 0.09162 | 0.039408 | 0.054468 | 0.070514 | 0.071553 | 0.049657 | 0.10344 | 0.134 | 0.15712 | 0.05454 | 0.067954 | 0.10767 | 0.15665 | 0.16367 | 0.098636 | 0.11284 | 0.05801 | 0.090613 | 0.039253 | 0.14122 | 0.15229 | 0.080135 | 0.1734 | 0.14369 | 0.14068 | 0.14632 | 0.097803 | 0.071909 | 0.14967 | 0.1184 | 0.18007 | 0.12874 | 0.08763 | 0.043138 | 0.13698 | 0.11525 | 0.042218 | 0.073197 | 0.14302 | 0.16264 | 0.061753 | 0.038381 | 0.098481 | 0.058798 | 0.16107 | 0.14145 | 0.12057 | 0.1069 | 0.068376 | 0.070008 | 0.14698 | 0.17386 | 0.12191 | 0.16 | 0.097555 | 0.098953 | 0.1246 | 0.056288 | 0.16291 | 0.053654 | 0.07708 | 0.097433 | 0.045789 | 0.11913 | 0.057945 | 0.1404 | 0.03648 | 0.13073 | 0.14827 | 0.05494 | 0.065232 | 0.11306 | 0.055257 | 0.074819 | 0.11739 | 0.17094 | 0.052734 | 0.070038 | 0.1157 | 0.07449 | 0.095903 | 0.10887 | 0.14105 | 0.1158 | 0.17468 | 0.1204 | 0.1101 | 0.076079 | 0.093187 | 0.081374 | 0.16609 | 0.067645 | 0.18043 | 0.13808 | 0.16619 | 0.12577 | 0.068402 | 0.17378 | 0.090203 | 0.10431 | 0.16226 | 0.10714 | 0.12537 | 0.17856 | 0.040126 | 0.062614 | 0.13363 | 0.057516 | 0.041099 | 0.17389 | 0.14617 | 0.082154 | 0.099471 | 0.089192 | 0.13891 | 0.054888 | 0.080743 | 0.077468 | 0.064611 | 0.14873 | 0.12289 | 0.1672 | 0.065029 | 0.081119 | 0.056603 | 0.11539 | 0.044498 | 0.046129 | 0.11567 | 0.15121 | 0.10041 | 0.068149 | 0.098077 | 0.12715
| 6 | 65 | 2 | 10 | 0.036111 | 0.18056 | 0.12881 | 0.059785 | 0.10669 | 0.13275 | 0.070424 | 0.15517 | 0.11942 | 0.09252 | 0.058179 | 0.14538 | 0.046002 | 0.13852 | 0.062349 | 0.086145 | 0.078724 | 0.14966 | 0.10675 | 0.17755 | 0.13276 | 0.10922 | 0.066607 | 0.13277 | 0.14452 | 0.10416 | 0.10096 | 0.15974 | 0.11816 | 0.044905 | 0.096383 | 0.095619 | 0.068779 | 0.048356 | 0.11599 | 0.14441 | 0.17575 | 0.16115 | 0.17279 | 0.094007 | 0.070361 | 0.1397 | 0.17447 | 0.1181 | 0.16924 | 0.09195 | 0.10465 | 0.13456 | 0.11353 | 0.13716 | 0.094457 | 0.11513 | 0.047308 | 0.062684 | 0.083488 | 0.15405 | 0.14418 | 0.073611 | 0.11676 | 0.11382 | 0.053758 | 0.054299 | 0.1104 | 0.052053 | 0.16839 | 0.10715 | 0.050229 | 0.047614 | 0.1136 | 0.083856 | 0.069045 | 0.084048 | 0.051634 | 0.17805 | 0.14824 | 0.071977 | 0.065637 | 0.095662 | 0.12987 | 0.089248 | 0.12874 | 0.07271 | 0.055216 | 0.094393 | 0.09965 | 0.10012 | 0.1005 | 0.088171 | 0.097756 | 0.15141 | 0.17779 | 0.11978 | 0.1089 | 0.1693 | 0.11216 | 0.16356 | 0.04421 | 0.063879 | 0.17327 | 0.16697 | 0.13433 | 0.079069 | 0.063189 | 0.041011 | 0.16358 | 0.092244 | 0.049595 | 0.17223 | 0.14799 | 0.036426 | 0.08323 | 0.17939 | 0.081584 | 0.11646 | 0.15061 | 0.10326 | 0.11007 | 0.083642 | 0.051628 | 0.044816 | 0.049487 | 0.083333 | 0.11454 | 0.17637 | 0.10303 | 0.084691 | 0.14525 | 0.13119 | 0.043853 | 0.089804 | 0.092387 | 0.17718 | 0.042846 | 0.055014 | 0.087414 | 0.15963 | 0.085192 | 0.14217 | 0.1323 | 0.1332 | 0.057895 | 0.10878 | 0.096749 | 0.051262 | 0.071669 | 0.13352 | 0.056729 | 0.15492 | 0.17438 | 0.15766 | 0.046948 | 0.10986 | 0.14938 | 0.071837 | 0.12088 | 0.17899 | 0.16712 | 0.10317 | 0.060626 | 0.10858 | 0.13997 | 0.039969 | 0.1393 | 0.093174 | 0.063229 | 0.1476 | 0.14637 | 0.17013 | 0.084313 | 0.05258 | 0.058071 | 0.061248 | 0.1266 | 0.051128 | 0.14098 | 0.13371 | 0.094988 | 0.15088 | 0.055967 | 0.11935 | 0.11889 | 0.11936 | 0.084274 | 0.044408 | 0.09068 | 0.1498 | 0.070213 | 0.14412 | 0.094272 | 0.17887 | 0.14863 | 0.10683 | 0.074602 | 0.086323 | 0.12384 | 0.16314 | 0.16604 | 0.16052 | 0.16906 | 0.12476 | 0.1672 | 0.089966 | 0.17835 | 0.15404 | 0.082442 | 0.08343 | 0.13379 | 0.090261 | 0.14762 | 0.11228 | 0.098067 | 0.14395 | 0.14905 | 0.075734 | 0.15733 | 0.13826 | 0.052163 | 0.055347 | 0.041675 | 0.037638 | 0.17238 | 0.16919 | 0.095904 | 0.12519 | 0.059397 | 0.17103 | 0.040221 | 0.049685 | 0.17198 | 0.17911 | 0.087878 | 0.13195 | 0.12805 | 0.15215 | 0.16964 | 0.16537 | 0.16813 | 0.053271 | 0.067023 | 0.11725 | 0.051364 | 0.10594 | 0.087599 | 0.12623 | 0.057403 | 0.17897 | 0.14106 | 0.044882 | 0.051274 | 0.075833 | 0.11607 | 0.13804 | 0.046345 | 0.051387 | 0.044916 | 0.11858 | 0.16479 | 0.12037 | 0.072391 | 0.16631 | 0.15989 | 0.051323 | 0.17371 | 0.09691 | 0.090832 | 0.062913 | 0.15305 | 0.16278 | 0.139 | 0.11082 | 0.10234 | 0.14994 | 0.0446 | 0.041288 | 0.14109 | 0.060822 | 0.095949 | 0.17229 | 0.14988 | 0.083976 | 0.14929 | 0.071875 | 0.083606 | 0.15054 | 0.10987 | 0.091231 | 0.12749 | 0.10057 | 0.12847 | 0.17389 | 0.14537 | 0.13957 | 0.15803 | 0.16029 | 0.088545 | 0.096655 | 0.11876 | 0.17557 | 0.051649 | 0.078772 | 0.092201 | 0.041407
Transfer | In block (side on) | 13 | 3 | 30 | 0.010833 | 0.10833 | 0.012107 | 0.01395 | 0.060311 | 0.090915 | 0.079472 | 0.022226 | 0.029141 | 0.036671 | 0.022929 | 0.07432 | 0.036721 | 0.086601 | 0.034771 | 0.08932 | 0.070254 | 0.10089 | 0.036826 | 0.027794 | 0.1059 | 0.019987 | 0.040199 | 0.067022 | 0.074908 | 0.040435 | 0.019098 | 0.06073 | 0.026317 | 0.011785 | 0.050594 | 0.06941 | 0.037636 | 0.037043 | 0.05199 | 0.021006 | 0.048611 | 0.02349 | 0.035409 | 0.043888 | 0.036937 | 0.084711 | 0.077717 | 0.060803 | 0.10459 | 0.060647 | 0.072007 | 0.078786 | 0.07806 | 0.057209 | 0.051528 | 0.050285 | 0.016008 | 0.065423 | 0.074448 | 0.084362 | 0.050246 | 0.068978 | 0.025032 | 0.057587 | 0.026281 | 0.035061 | 0.078081 | 0.1063 | 0.036949 | 0.09976 | 0.063431 | 0.10801 | 0.076545 | 0.05582 | 0.088737 | 0.032349 | 0.070392 | 0.03132 | 0.06847 | 0.076371 | 0.037185 | 0.071648 | 0.039408 | 0.014825 | 0.060314 | 0.014649 | 0.022534 | 0.086904 | 0.098009 | 0.044083 | 0.078446 | 0.10232 | 0.053038 | 0.073759 | 0.094224 | 0.084989 | 0.030628 | 0.019522 | 0.10241 | 0.01852 | 0.02081 | 0.033974 | 0.092517 | 0.081218 | 0.025532 | 0.065942 | 0.046396 | 0.069133 | 0.062499 | 0.015967 | 0.032773 | 0.014003 | 0.054492 | 0.098657 | 0.039244 | 0.10722 | 0.10698 | 0.089564 | 0.032579 | 0.023453 | 0.021201 | 0.019634 | 0.10419 | 0.082064 | 0.027122 | 0.074464 | 0.029574 | 0.071044 | 0.03836 | 0.043779 | 0.071585 | 0.042827 | 0.095678 | 0.067248 | 0.035544 | 0.053877 | 0.030897 | 0.078808 | 0.075116 | 0.082838 | 0.089714 | 0.058887 | 0.06571 | 0.08604 | 0.054599 | 0.097948 | 0.03106 | 0.019001 | 0.099812 | 0.065417 | 0.030751 | 0.1019 | 0.058168 | 0.050763 | 0.073472 | 0.043661 | 0.032281 | 0.10721 | 0.06919 | 0.096445 | 0.081946 | 0.1052 | 0.088994 | 0.087065 | 0.069542 | 0.023927 | 0.055074 | 0.030654 | 0.041343 | 0.032441 | 0.087364 | 0.062208 | 0.083988 | 0.096229 | 0.099278 | 0.074342 | 0.02453 | 0.070307 | 0.059715 | 0.078997 | 0.035732 | 0.034116 | 0.099763 | 0.082369 | 0.015011 | 0.051672 | 0.034708 | 0.018508 | 0.091461 | 0.072355 | 0.025145 | 0.083699 | 0.035725 | 0.067976 | 0.070175 | 0.099864 | 0.096211 | 0.066867 | 0.061972 | 0.020457 | 0.10082 | 0.098493 | 0.025811 | 0.040897 | 0.038106 | 0.015002 | 0.10118 | 0.092951 | 0.084858 | 0.092725 | 0.077615 | 0.011702 | 0.033963 | 0.10188 | 0.013199 | 0.088937 | 0.070918 | 0.074875 | 0.052427 | 0.093798 | 0.022369 | 0.030607 | 0.042924 | 0.013573 | 0.084206 | 0.025581 | 0.02883 | 0.10063 | 0.088404 | 0.011122 | 0.081277 | 0.0407 | 0.04001 | 0.08058 | 0.032386 | 0.058437 | 0.08718 | 0.013779 | 0.072339 | 0.053134 | 0.096119 | 0.067649 | 0.03659 | 0.082473 | 0.031726 | 0.032698 | 0.085822 | 0.075312 | 0.062266 | 0.050022 | 0.072909 | 0.10213 | 0.099462 | 0.087538 | 0.059846 | 0.041924 | 0.035219 | 0.082729 | 0.0925 | 0.057411 | 0.039886 | 0.10214 | 0.042924 | 0.048055 | 0.071276 | 0.036585 | 0.022628 | 0.026933 | 0.098351 | 0.077277 | 0.035813 | 0.019698 | 0.019394 | 0.10116 | 0.012827 | 0.072024 | 0.024276 | 0.020024 | 0.022266 | 0.059212 | 0.090184 | 0.069122 | 0.067142 | 0.043049 | 0.086567 | 0.054359 | 0.084764 | 0.049691 | 0.017778 | 0.033245 | 0.026376 | 0.089776 | 0.072169 | 0.044286 | 0.029599 | 0.012131 | 0.10747 | 0.0945 | 0.063743 | 0.064504 | 0.070283 | 0.10123 | 0.087907 | 0.020231 | 0.011361 | 0.056625
TOTAL µSv |  |  |  |  | 0.19361 | 1.2722 | 0.80963 | 0.55722 | 0.4609 | 0.55562 | 0.73616 | 0.5928 | 0.44777 | 0.72666 | 0.36834 | 0.82065 | 0.46315 | 0.80204 | 0.65107 | 0.62755 | 0.67143 | 1.0242 | 0.7269 | 0.73186 | 0.70241 | 0.79605 | 0.83829 | 0.644 | 0.77132 | 0.59928 | 0.64305 | 0.50876 | 0.72726 | 0.37102 | 0.971 | 0.93243 | 0.62005 | 0.81105 | 0.79219 | 0.65128 | 0.67115 | 0.81238 | 0.63176 | 0.61401 | 0.5371 | 0.59452 | 0.92283 | 0.60113 | 0.96781 | 0.5243 | 0.74757 | 0.56182 | 0.74302 | 0.64112 | 0.67499 | 0.52813 | 0.50765 | 0.76744 | 0.85347 | 1.0453 | 0.88421 | 0.7945 | 0.46641 | 0.7752 | 0.78338 | 0.85925 | 0.67383 | 0.99564 | 0.5906 | 0.74938 | 0.87855 | 0.74952 | 0.89116 | 0.82488 | 0.56719 | 0.62227 | 0.61306 | 0.47216 | 0.76721 | 0.68779 | 0.65018 | 0.72297 | 0.87652 | 0.39503 | 1.0428 | 0.62496 | 0.52771 | 0.99502 | 0.47008 | 0.89861 | 0.57808 | 0.90417 | 0.74258 | 0.74066 | 0.60942 | 0.85505 | 0.64824 | 0.90669 | 0.91885 | 0.6685 | 0.57544 | 0.78496 | 0.75859 | 0.79785 | 0.6186 | 0.57362 | 0.67378 | 0.50505 | 0.8649 | 0.65707 | 0.65947 | 0.66452 | 0.86834 | 0.58073 | 0.72332 | 1.0942 | 0.89508 | 1.071 | 0.71525 | 0.71928 | 0.84033 | 0.72899 | 0.64546 | 0.70122 | 0.49831 | 0.83365 | 0.97404 | 0.78049 | 0.86445 | 0.69369 | 0.81371 | 0.77756 | 0.63967 | 0.73262 | 0.5107 | 0.65758 | 0.66891 | 0.60349 | 0.8515 | 0.8222 | 0.84084 | 0.9646 | 0.68737 | 0.93185 | 0.67996 | 0.70127 | 0.73897 | 0.47185 | 0.64622 | 0.80493 | 0.78857 | 0.90296 | 0.98822 | 0.97069 | 0.82775 | 0.83407 | 0.65106 | 0.90926 | 0.54334 | 0.94163 | 0.70093 | 0.68973 | 0.69617 | 0.72833 | 0.80522 | 0.77804 | 0.87118 | 0.66433 | 0.7192 | 0.60904 | 0.96577 | 0.87995 | 0.56215 | 0.47396 | 0.65687 | 0.61064 | 0.53063 | 0.85796 | 0.59235 | 0.70148 | 0.88172 | 0.58986 | 0.54205 | 0.85348 | 0.64935 | 0.63849 | 0.48666 | 0.52928 | 0.72745 | 0.82266 | 0.5702 | 0.84009 | 0.78203 | 0.73035 | 0.94076 | 0.72771 | 0.64308 | 0.73205 | 0.6046 | 0.80622 | 0.7365 | 0.99496 | 0.88232 | 0.76105 | 0.64949 | 0.58307 | 0.82574 | 0.89592 | 0.82832 | 0.91236 | 0.96925 | 0.67292 | 0.45233 | 0.6388 | 0.72211 | 0.68408 | 0.79884 | 0.76857 | 0.88979 | 0.82041 | 0.60627 | 0.362 | 0.64075 | 0.53239 | 1.0305 | 0.98309 | 0.60197 | 0.71334 | 0.76904 | 0.68129 | 0.93945 | 0.67145 | 0.77392 | 0.81441 | 0.65288 | 0.72956 | 0.76674 | 0.96185 | 0.98067 | 1.026 | 1.0242 | 0.63308 | 0.60221 | 0.96828 | 0.46 | 0.52098 | 0.71478 | 0.80805 | 0.51687 | 0.66702 | 0.86845 | 0.80586 | 0.65742 | 0.71682 | 0.69728 | 0.92311 | 0.62237 | 0.72326 | 0.53391 | 0.86175 | 0.90326 | 0.82955 | 0.87954 | 0.67396 | 0.92381 | 0.72124 | 0.83623 | 0.60174 | 0.46909 | 0.79281 | 0.53677 | 0.80286 | 0.84366 | 0.71201 | 0.48104 | 0.94902 | 0.38177 | 0.3528 | 0.85382 | 0.45865 | 0.75077 | 0.74823 | 0.6526 | 0.58464 | 0.68558 | 0.55359 | 0.7168 | 0.82343 | 0.80598 | 0.60019 | 0.58167 | 0.99798 | 0.92632 | 0.82273 | 0.76162 | 0.8107 | 0.98404 | 0.92535 | 0.82595 | 0.57902 | 1.0112 | 0.85797 | 0.63671 | 0.68363 | 0.42857 | 0.87656
|  |  |  | Averge | 0.73292 | (µSv) | Test 1: Average; Test 2: 0.72889; Test 3: (µSv)
[7 empty] | std dev | 0.15412
[7 empty] | Tests | 300
[7 empty] | error | 0.026694
[7 empty] | error % | 3.662%
Whole body | [6 empty] | Test 1: Findings
| Mini 900 G-M Tube | µSv/hr |  |  |  |  | Test 3: Min; Test 4: Max
|  | 30cm | Time min (s) | Time max (s) | Dose min | Dose max | Test 1: Strands per patient; Test 3: 5; Test 4: 7
Cartridge | 10 Seeds | 8 | 3 | 30 | 0.0066667 | 0.066667 | Test 1: Patients/week; Test 3: 2; Test 4: 7
Seeds in therasleeve prep needle | 1 | 2 | 2 | 10 | 0.0011111 | 0.0055556 | Test 1: Weeks/year; Test 3: 15; Test 4: 48
| 2 | 4 | 2 | 10 | 0.0022222 | 0.011111 | Test 1: Annual dose extremity (mSv); Test 3: 0.10994; Test 4: 1.7238
| 3 | 5 | 2 | 10 | 0.0027778 | 0.013889 | Test 1: Annual dose body (mSv); Test 3: 0.024688; Test 4: 0.3871
| 4 | 6 | 2 | 10 | 0.0033333 | 0.016667
| 5 | 10 | 2 | 10 | 0.0055556 | 0.027778
| 6 | 14 | 2 | 10 | 0.0077778 | 0.038889
Transfer | In block (side on) | 13 | 3 | 30 | 0.010833 | 0.10833
TOTAL µSv |  |  |  |  | 0.040278 | 0.28889
|  |  |  | Average | 0.16458 | (µSv)